Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за апрель 2015 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В апреле 2015 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В апреле 2015 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на:

| № п.п | Дата отключения | время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.04.15 | 02:30 | ПС «Генераторная» ф.2 (Город) | Аварийная заявка ОАО «СинТЗ» («земля» на кабеле 6кВ от опоры №47) | 06.04.15 | 03:10 |
| 2 | 06.04.15 | 08:58 | ПС «Волочильная» Т2 (32МВА) | По заявке ОАО «СинТЗ» (для протяжки болтовых соединений в местах протечки масла) | 07.04.15 | 16:55 |

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.