Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за февраль 2015 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В феврале 2015 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В феврале 2015 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на:

| № п.п | Дата отключения | время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.02.15 | 12:23 | ВЛ -110кВ «Травянская – Волочильная» | Для ремонта конденсатора связи и проверки ВЧЗ на п/с «Волочильная» (Аварийная заявка ОАО «СинТЗ») | 28.02.15 | 12:55 |
| 2 | 03.02.15 | 06:23 | п/с «Генераторная», ВЧЗ ВЛ-110кВ «Синарская - Генераторная» | Для устранения неисправности на ВЧ посту п/с «Генераторная» (неотложная заявка ОАО «СинТЗ») | 11.02.15 | 09:58 |
| 3 | 03.02.15 | 19:05 | П/с «Волочильная» тр-р Т2/32 МВА | Для проведения испытаний после отключения от газовой защиты (аварийная заявка ОАО «СинТЗ») | Работа продолжается (до 20:00 20.03.15) |  |
| 4 | 12.02.15 | 08:00 | п/с «Калибровочная» ВЛ 110кВ «Травянская- Трубная 1» | Для выполнения ремонтных работ на п/с «Травянская» (Входящая заявка ОДС ВЭС) | 13.02.15 | 16:36 |
| 5 | 16.02.15 | 10:53 | п/с «Калибровочная» ВЛ 110кВ «Травянская-Трубная 2» | Для выполнения ремонтных работ на п/с «Травянская» (Входящая заявка ОДС ВЭС) | 17.02.15 | 16:09 |
| 6 | 18.02.15 | 09:40 | п/с «Генераторная»ВЛ 110кВ «Генераторная -Травянская» | Для выполнения ремонтных работ на п/с «Травянская» (Входящая заявка ОДС ВЭС) | 18.02.15 | 16:20 |
| 7 | 26.02.15 | 08:30 | П/с «Волочильная» ф.25 (В/Ч) | Для выполнения ППР (Исходящая заявка ОАО «СинТЗ») | 26.02.15 | 16:15 |
| 8 | 28.02.15 | 13:48 | П/с «Волочильная» ВЧЗ «Синарская – Волочильная» | Выполнение ремонта на посту ВЧЗ (неотложная заявка ОАО «СинТЗ») | 01.03.15 | 12:03 |

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.