Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за март 2015 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В марте 2015 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В марте 2015 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.02.15 | 20:21 | ПС «Волочильная» Т-2 (32МВА) | Отключился от газовой защиты | 13.03.15 Т-2 вкл. на х.х. | 16:16 |
| 2 | 16.03.15 | 10:13 | ПС «Калибровочная» ВЛ-110кВ Травянская-Трубная 1ц. | По заявке №15 ОДС ВЭС | 16.03.15 | 17:12 |
| 3 | 16.03.15 | 9:25 | ПС «Калибровочная» Т-1(40МВА) | По заявке №15 ОДС ВЭС | 16.03.15 через ремонтную перемычку | 11:18 |
| 4 | 16.03.15 | 16:15 | ПС «Калибровочная» Т-1(40МВА) | По заявке №15 ОДС ВЭС | 16.03.15 | 17:02 |
| 5 | 17.03.15 | 09:03 | ПС «Калибровочная» ВЛ-110кВ Травянская-Трубная 2ц. | По заявке №16 ОДС ВЭС | 17.03.15 | 16:53 |
| 6 | 17.03.15 | 9:14 | ПС «Калибровочная» Т-2(40МВА) | По заявке №16 ОДС ВЭС | 17.03.15 через ремонтную перемычку | 9:34 |
| 7 | 17.03.15 | 16:27 | ПС «Калибровочная» Т-2(40МВА) | По заявке №16 ОДС ВЭС | 17.03.15 | 16:57 |
| 8 | 17.03.15 | 09:35 | ПС «Генераторная» ф.20 Северный поселок | По заявке № 19 Комэнерго | 17.03.15 | 16:45 |
| 9 | 17.03.15 | 13:50 | ЗРМО ф.5 Северный поселок ТП-7Т ф.6 | По заявке №78 эл.цеха | 17.03.15 | 15:57 |

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.