Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за 2015 года

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- За 1 квартал 2015 года в результате аварийных отключений перерывов электроснабжения транзитных потребителей по вине ТСО ПАО «СинТЗ» не зафиксировано.

За 2 квартал 2015 года в результате аварийных отключений перерывов электроснабжения транзитных потребителей по вине ТСО ПАО «СинТЗ» не зафиксировано.

За 3 квартал 2015 года в результате аварийных отключений перерывов электроснабжения транзитных потребителей по вине ТСО ПАО «СинТЗ» не зафиксировано.

За 4 квартал 2015 года в результате аварийных отключений перерывов электроснабжения транзитных потребителей по вине ТСО ПАО «СинТЗ» не зафиксировано.

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- Технологических присоединений к электрическим сетям ПАО «СинТЗ» транзитных потребителей в 2015 году не было. Порядок выполнения технологических присоединений определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

# Утверждены

постановлением правительства

российской федерации

от 27 декабря 2004 г. № 861

(в редакции постановления

правительства российской федерации

от 21 марта 2007 г. № 168)

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

(в ред. постановлений правительства РФ от 21.03.2007 № 168, от 14.02.2009 № 118, от 21.04.2009 № 334, от 24.09.2010 № 759, от 01.03.2011 № 129, от 29.12.2011 № 1178, от 04.05.2012 № 442,от 05.10.2012 № 1015, от 22.11.2012 № 1209, от 20.12.2012 № 1354, от 26.07.2013 № 630, от 29.07.2013 №640, от 12.08.2013 № 691,от 26.08.2013 № 737).

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к эл.сетям.

1) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

2) заключение договора;

3) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

4) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя ;

4.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

4.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

5) составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони.