Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за апрель 2017 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В апрель 2017 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ПАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В апрель 2017 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.04.2017 | 22:34 | ПС «Генераторная» ф.2 (Город) | Для отыскания и устранения неисправности ВЛ-6 кВ ПС «Генераторная» ф.2-ТП-45 «Исеть» ф.14 в связи с провалом напряжения 13.04.2017 17:28 | 14.04.2017 | 16:36 |
| 2 | 17.04.2017 | 12:10 | ПС «Генераторная» ф.2 (Город) | Отключение от МТЗ | 17.04.2017 | 16:40 |