Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за август 2018 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В августе 2018 года проводились ремонтные и аварийные работы электросетевого оборудования:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.08.18 | 08:30 | ПС 110/6 кВ «Волочильная» ВЛ-110кВ Волочильная- Синарская | Заявка вх. №74 ВЭС (ревизия контактных соединений на опорах №23-25 | 01.08.18 | 18:10 |
|  | 02.08.18 | 10:19 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.4(Хлебозавод) | Заявка вх. №76 Комэнерго Отключение от МТЗ. (КЛ-6кВ повреждена при кашении травы) не по вине ТСО | 02.08.18 | 15:32 |
|  | 02.08.18 | 10:43 | ПС 110/6 кВ «Калибровочная» Т2(40МВА) | Заявка №279. ПАО «СинТЗ» Для ремонта 1 и 2С 6кВ. | 02.08.18 | 17:38 |
|  | 08.08.16 | 10:19 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» Т1(40МВА) | Заявка №275 ПАО «СинТЗ» Для замены плит на кабельном канале ОРУ-110кВ. | 08.08.16 | 15:32 |
|  | 13.08.18 | 11:16 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.24,26(ЛС №4) | Заявка вх. №78 АО «Синарская ТЭЦ» Для безопасного производства работ. | 19.08.18 | 10:55 |
|  | 13.08.18 | 08:50 | ЦРП-80 РУ-6кВ ф.3 СЗСМ | Заявка №281 ПАО «СинТЗ» ППР ф.3 | 13.08.18 | 14:50 |
|  | 16.08.18 | 09:05 | ц.В-2 РУ-6кВ ф.27(ТП-Зона ф.1) | Заявка №283 ПАО «СинТЗ» Для ППР 2С 6кВ. | 17.08.18 | 12:50 |
|  | 16.08.18 | 12:45 | ПС «Скала» РУ-6кВ ф.29 | Заявка №293 ПАО «СинТЗ» Для ППР 2С 6кВ ТП-45 | 16.08.18 | 16:05 |
|  | 17.08.18 | 09:00 | ТП-82 ф.4 (Стальконструкция) | Заявка №294 ПАО «СинТЗ» Для ППР 1С 6кВ на ТП-82 | 17.08.18 | 15:00 |
|  | 20.08.18 | 09:53 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» ВЛ-110кВ, В-110кВ линии Травянская | Заявка вх. №83 ВЭС. (ТО КС 110кВ ВЛ-110кВ Генераторная ф.С ПВ комплекта защит) | 24.08.18 | 19:53 |
|  | 21.08.18, 23.08.18, 24.08.18 | с 12:00 | ф. Травянский | Заявка вх. №86 КУРЭС (для реконструкции ВЛ-10кВ | 21.08.18, 23.08.18, 24.08.18 | до 17:00 с включением на ночь |
|  | 22.08.18 | 09:00 | ц.В-2 РУ-6кВ ф.15(в/ч) | Заявка №286 ПАО «СинТЗ» Для ППР 1С 6кВ. | 22.08.18 | 16:35 |
|  | 22.08.18 | 09:00 | ц.В-2 РУ-6кВ ф.18(ТП-Зона ф.2) | Заявка №287 ПАО «СинТЗ» Для ППР 1С 6кВ. | 22.08.18 | 16:35 |
|  | 23.08.18 | 09:30 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.16,18(ЛС №3) | Заявка вх. №87 АО «Синарская ТЭЦ» (для ремонта стены помещения, вблизи ЛС№3) | 24.08.18 | 16:40 |
|  | 24.08.18 | 15:30 | ТП-34А ф.21 | Заявка вх. №89 ООО «СТА» Ф.21(ООО «СинараТрансАвто»)-замена эл.счетчика | 24.08.18 | 16:30 |
|  | 27.08.18 | 10:04 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» ВЛ-110кВ Генераторная-Синарская | Заявка №296 ПАО «СинТЗ» Для ремонта В-110кВ Синарская | 27.08.18 | 17:39 |
|  | 29.08.18 | 09:10 | ПС Бродовская РУ-10кВ ф.1А | Заявка №302 Комэнерго Для ППР ф.3 РУ-6кВ ТП-45 | 29.08.18 | 17:50 |
|  | 30.08.18 | 13:00 | ф. Травянский | Заявка вх. №92 КУРЭС (ВЛ-10кВ для включения отпайки) | 30.08.18 | 16:00 |
|  | 30.08.18 | 11:00 | ЗРМО ф.4(1ТП) | Заявка вх. №94 ООО «МЛЗ» для безопасного производства работ | 30.08.18 | 13:00 |
|  | 30.08.18 31.08.18 | 08:37 10:20 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.2(город) | Заявка №303 ПАО «СинТЗ» Для правки опор ВЛ-6кВ | 30.08.18 31.08.18 | 16:54 14:25 |
|  | 31.08.18 | 10:38 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.24,26 ЛС №4 | Заявка №306 ПАО «СинТЗ» Для проверки РЗА. | 01.09.18 | 16:15 |