Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за август 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В августе 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | заявка | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.08.2019 | 8:55 | ПС 110/6 Генераторная РУ-6кВ ф.2 «Город» | исх. 263 | для замены ТТ | 01.08.2019 | 15:11 |
| 2 | 02.08.2019 | 10:30 | ПС 110/6 Генераторная РУ-6кВ ф.2 «Город» | исх. 263 | для замены ТТ | 02.08.2019 | 17:07 |
| 3 | 02.08.2019 | 9:40 | ПС 110/6 Волочильная РУ-6кВ ф.25 «Воинская часть» | исх. 284 | для выверки места прокладки КЛ-6кВ | 02.08.2019 | 11:20 |
| 4 | 05.08.2019 | 9:41 | ПС 110/6 Калибровочная Т1/40МВА | исх.285 | для поверки манометра ВМТ | 05.08.2019 | 16:50 |
| 5 | 13.08.2019 | 9:40 | ТП-82 РУ-6кВ ф.7 «Стальконструкция ввод №2», ф.10 Трубодеталь, ф.9 Трансформатор №2» | исх. 291 | для проведения ППР 2С 6кВ | 13.08.2019 | 15:00 |
| 6 | 14.08.2019 | 9:34 | ПС Кислородная РУ-6кВ ф.13 «ФСМ» | исх. 302 | для замены ТТ | 14.08.2019 | 16:30 |
| 7 | 16.08.2019 | 14:20 | ЦРП-80 ф.23 «ТП Добора» | исх. 291 | для проведения ППР | 16.08.2019 | 15:10 |
| 8 | 16.08.2019 | 11:53 | ПС 110/6 Генераторная ВЛ 110кВ «Генераторная Травянская» | исх. 310, 329 | для проведения ППР | 22.08.2019 | 19:26 |
| 9 | 23.08.2019 | окт.15 | ПС 110/10 Бродовская РУ-10 кВ ф.1А | исх. 335 | для ППР 1С 6кВ на ТП-45 Исеть | 23.08.2019 | 18:18 |
| 10 | 23.08.2019 | 18:23 | ПС 110/6 Генераторная РУ-6кВ ф.15 «Мазуля 1,2» | вх. 9 | для подключения потребителей | 23.08.2019 | 19:25 |
| 11 | 25.08.2019 | 9:40 | ПС 110/6 Генераторная ВЛ 110кВ «Генераторная Синарская с от пайкой на ПС Ленинская» | исх. 307, 359 | для проведения ППР | 30.08.2019 | 19:01 |
| 12 | 30.08.2019 | 13:00 | ПС 110/6 Генераторная РУ-6кВ ф.2 «Город» | исх. 348 | для проведения ППР ТН-1 6кВ | 30.08.2019 | 14:33 |
| 13 | 30.08.2019 | 13:00 | ПС 110/6 Генераторная РУ-6кВ ф.4 «Хлебозавод» | исх. 348 | для проведения ППР ТН-1 6кВ | 30.08.2019 | 14:37 |
| 14 | 30.08.2019 | 10:41 | ПС 110/6 Генераторная РУ-6кВ ф.15 «Мазуля 1,2» | исх. 348 | для проведения ППР ТН-1 6кВ | 30.08.2019 | 14:41 |
| 15 | 30.08.2019 | 10:35 | ПС 110/6 Генераторная РУ-6кВ ф.20 «Северный поселок» | исх. 348 | для проведения ППР ТН-1 6кВ | 30.08.2019 | 15:25 |