Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июль 2018 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В июле 2018 года проводились ремонтные и аварийные работы электросетевого оборудования:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.07.2018 | 09:35 | ПС110/6кВ Генераторная РУ-6кВ ф.2(город) | Для производства работ по уточнению трассировки кабельной вставки от опоры №27 до опоры№29(по заявке ПАО «СинТЗ») | 02.07.2018 | 12:01 |
|  | 09.07.2018 | 09:22 | ПС110/6кВ Генераторная РУ-6кВ ф.20(Северный поселок) | Для обрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ(по заявке Комэнерго) | 09.07.2018 | 15:30 |
|  | 16.07.2018 | 12:30 | ПС110/6кВ Генераторная РУ-6кВ ф.15(Мазуля 1,2) | Для замены разъединителя на опоре №21 (отпайка на сады)(по заявке Комэнерго) | 16.07.2018 | 15:30 |
|  | 17.07.2018 | 09:10 | ПС110/6кВ Волочильная РУ-6кВ ф.25(воинская часть) | Для производства работ по ремонту ТН-3 6кВ на ПС110/6кВ Волочильная(по заявке ПАО «СинТЗ») | 17.07.2018 | 16:02 |
|  | 19.07.2018 | 10:17 | ПС110/6кВ Генераторная РУ-6кВ ф.2(город) | Для производства работ по ремонту 1секции 6кВ на ТП -45 Исеть(по заявке ПАО «СинТЗ») | 19.07.2018 | 14:48 |