Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за май 2016 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В мае 2016 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ПАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В мае 2015 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.05.2016 | 20:43 | ПС «Генераторная» ф.20 (Северный поселок) | Аварийная заявка ПАО «СинТЗ» для ремонта РЛН в сторону ТП-7Т ф.1 на ПП ТП-30 | 17.05.2016 | 21:18 |
| 2 | 27.05.2016 | 09:50 | ПС «Генераторная» ф.20 (Северный поселок) | «Земля на кабеле 6кВ» | 27.05.2016 | 22:32 |