Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за ноябрь 2016 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В ноябре 2016 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ПАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В ноябре 2016г. года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25,11.2016г. | 15:55 | ПС Генераторная ф.20 Мазуля 1,2 | Для присоединения ВЛЭП-6 кВ и подключения новой ТП-7110 на опоре №85 | 25,11.2016г. | 16:40 |