Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за октябрь 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В октябре 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Дата | Время | № заявки | Краткое описание | Дата и Время фактического отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2019 18.10.2019 | с6:00 до20:00 | 425/46 | ПС Волочильная 1С 110кВ отключить для безопасного выполнения работ по замене ШР 110кВ ТН-1, замене опорных фундаментов ТН-1 110кВ, замене ошиновки 1С 110кВ. | C 07:10 01.10.2019 по 00:08 31.10.2019 |
| 06.10.2019 16.10.2019 | с6:00 до20:00 | 423/44 | ВЛ 110кВ Волочильная - Травянская отключить для безопасного выполнения работ по замене ошиновки 1 С 110кВ | C 07:32 06.10.2019 по 00:08 31.10.2019 |
| 07.10.2019 09.10.2019 | с 08:30 до 20:00 | 109вх | ВЛ 110кВ Травянская -Трубная 2 отключить в связи с отключением ВМ 110кВ Трубная 2 на ПС Травянская | С 10:10 07.10.2019 по 16:24 09.10.2019 |
| 10.10.2019 | с6:00 до16:00 | 447/890 | ПС Калибровочная 110/6кВ,Т-1(40МВА) отключить для ремонта РП1-110кВ | С 06:50 10.10.2019 по 17:00 10.10.2019 |
| 19.10.2019 05.11.2019 | с6:00 до20:00 | 427/48 | ПС Волочильная 2С 110кВ отключить для безопасного выполнения работ по замене ШР 110кВ ТН-2, замене опорных фундаментов ТН-2 110кВ, замене ошиновки 2С 110кВ. | С 07:40 31.10.2019 |
| 24.10.2019 02.11.2019 | с6:00 до20:00 | 424/45 | ВЛ 110кВ Волочильная - Синарская с отпайкой на ПС Ленинская отключить для безопасного выполнения работ по замене ошиновки 2 С 110кВ | С 11:01 31.10.2019 |
| 31.10.2019 |  |  | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.2 «Город» «Замыкание на землю» кабель на повреждении | С 02:23 31.10.2019 31.10.2019 в 13:02 включен в работу до опоры №38 |