Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за сентябрь 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В сентебре 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.09.2019 | 9:15 | ЗРМО РУ-6 кВ, ф.19(ТП-7Т Северный поселок). | Заявка исх. №369, ППР ф.12(ТН-2). | 03.09.2019 | 16:30 |
| 2 | 09.09.2019 | 6:31 | ПС 110/6 Волочильная Т-2 (32МВА) | Заявка исх. №379, для безопасного выполнения строительных работ (реконструкция подстанции). | 13.09.2019 | 16:00 |
| 3 | 09.09.2019 | 13:00 | ПС 110/6 Генераторная РУ-6кВ ф.2 «Город» | Заявка исх. №381, для проведения фазировки | 09.09.2019 | 14:33 |
| 4 | 11.09.2019 | 14:08 | ПС 110/6 Генераторная РУ-6кВ ф.20 «Северный поселок» | Отключение от МТЗ, повреждение отходящего кабеля ТП-11Т (не по вине ТСО) | 11.09.2019 | 17:25 |
| 5 |  |  | ПС Кислородная РУ-6кВ ф12 (Вторчермет) | Заявка вх. №97, для проведения фазировки | 13.09.2019 | 13:30 |
| 6 |  |  | ПС Кислородная РУ-6кВ ф6 (Вторчермет ТП-6) | Заявка вх. №100 | 13.09.2019 | 16:04 |
| 7 | 18.09.2019 | 10:10 | ЦРП-80 ф.3 (СЗСМ) | Заявка исх. №403, для проведения ППР 1 секции 6кВ ЦРП-80 | 18.09.2019 | 17:00 |
| 8 | 20.09.2019 | 09:00 | ЦРП-80 ф.23 (ТП Добора) | Заявка исх. №401, для проведения ППР 2 секции 6кВ ЦРП-80 | 20.09.2019 | 15:10 |