Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за феврале 2014 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В феврале 2014 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В феврале 2014 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная »:

19.02.14 09:49 – 17:19 – Т-2(25МВА) – прокладка контрольных кабелей;

26.02.14  09:10 – 14.00 - ф.2 (Город) - для безопасного производства работ по демонтажу аварийных опор;

28.02.14 9:20 - 13:17 - ф.2 (Город) - для безопасного производства работ по демонтажу аварийных опор.

ПС «Калибровочная»:

13.02.14 10:08 - 13:37 - Т-1 (40МВА) - чистка от снега шинного моста 6кВ;

13.02.14 13:58 - 15:51 - Т-2 (40МВА) - чистка от снега шинного моста 6кВ.

ПС «Волочильная»:

18.02.14 13:02 - 15:22 - Т-1 (32МВА) - чистка от снега шинного моста 6 кВ;

18.02.14 15:46 - 16:49 - Т-2 (40МВА) - чистка от снега шинного моста 6 кВ.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

3. В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных потребителей составил:

16.02.14  22:35 - 17.02.14  19:10 - ц.В-2 РУ-6кВ ф.15 (воинская часть) - отключился от МТЗ

Без перерыва электроснабжения.

И.о. главного энергетика-

начальника ОГЭ                                                                  А.А. Гусев