Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за марте 2014 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В марте 2014 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В марте 2014 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная »:

18.03.14 08:47 – 15:06 – Т-2(25МВА) – прокладка контрольных кабелей;

23.03.14 08:27 – 15:59 – Т-1(25МВА), ф.2 (Город), ф. 4 (Хлебозавод), ф.15 (Мазуля 1,2), ф.20 (Северный поселок) – прокладка контрольных кабелей и для отключения 1ТН.

25.03.14  10:16 – 10.55 - ф.20 (Северный поселок) – по заявке ОАО «РСК» для безопасного производства работ.

26.03.14  08:46 – 16.15 –В-110кВ «Синарская» - для безопасного производства работ по установке трансформаторов тока.

27.03.14  09:44 – 17.27 –В-110кВ «Травянская», СВ-110кВ, Т-2 (25МВА) - для безопасного производства работ по установке трансформаторов тока.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

3. В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных потребителей составил:

11.03.14  09:50 - 11:50 - ПС «Генераторная » ф.2 (Город), ф. 4 (Хлебозавод), ф.15 (Мазуля 1,2), ф.20 (Северный поселок), ф.5 (ввод №1) - отключился от МТЗ ф.5 (ввод №1), от дистанционной защиты ф.16,ф.18 (ЛС№3).

Без перерыва электроснабжения.

И.о. главного энергетика-

начальника ОГЭ                                                                  А.А. Гусев