Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за апреле 2014 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В апреле 2014 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В апреле 2014 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Волочильная»:

04.04.14 08:40 – 16:40 – Т-1,Т-2 (40МВА) поочередно – подготовка к грозовому сезону;

16.04.14 13:10 – 16:00 –ф.25 (воинская часть) – согласно графика ППР.

ПС «Калибровочная»:

17.04.14 08:07 – 19:50 – ВЛ-110кВ «Травянская – Трубная 1ц.» – замена изоляторов.

ЗРМО ф.19 – (7ТП-7Т):

18.04.14  12:58 - 16:58  - согласно графика ППР.

25.04.14  12:37 - 13:50  - согласно графика ППР.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

3. В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных потребителей составил:

10.04.14  10:33 - 12:03 - ПС «Генераторная » ф.20 (Северный поселок) - отключился от МТЗ;

21.04.14  16:55 - 19:25 - ПС «Генераторная » ф.20 (Северный поселок) - отключился от МТЗ;

25.04.14  16:40 - 19:15 - ПС «Генераторная » ф.20 (Северный поселок) - отключился от МТЗ.

Без перерыва электроснабжения.

И.о. главного энергетика-

начальника ОГЭ                                                                  А.А. Гусев