Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В мае 2012 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В мае 2012 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на ПС «Генераторная» (11.05.12 – ф.12; 12.05.12 - ф.37; с 21.05.12 по 25.05.12 - 2В-110кВ, Т-2 (25МВА); с 24.05.12 по 25.05.12 – 2ВМ-110кВ, 2РЛ-110кВ; с 28.05.12 по 01.06.12 – 1В -110кВ, Т-1 (25МВА)) и ПС «Волочильная» (с 14.05.12г. по 18.05.12 – СВ -110кВ, Т-1 (32МВА)) без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

- В мае 2012 года  проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на     ТП-45 ф.2 - замена  кабеля 6кВ  с  перерывом  электроснабжения  24.05.12 с 13.50 по 21.15