Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за май 2014 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В мае 2014 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В мае 2014 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генараторная»:

08.05.14 11:40 – 15:55 – ф.15 (Мазуля 1,2); ф.20 (Северный поселок) – по заявке «Комэнерго» для обрезки угрожающих деревьев вблизи ВЛ;

12.05.14 10:25 – 16.05.14 19:15 – Т-1 (25 МВА) – согласно графику ППР;

19.05.14 10:00 – 23.05.14 18:05 – Т-1 (25 МВА) – согласно графику ППР;

20.05.14 11:33 – 18:15  - ПС «Генераторная » ф.4 (Хлебзавод) - по заявке «Комэнерго»;

26.05.14 14:00 – 17:00 – ф.15 (Мазуля 1,2); ф.20 (Северный поселок) – по заявке «Комэнерго» для обрезки угрожающих деревьев вблизи ВЛ;

31.05.14  12:18 - 13:18 - ПС «Генераторная » ф.20 (Северный поселок) – по заявке ОАО «СинТЗ» врезка новой линии к опоре №44.

ПС «Калибровочная»:

05.05.14 08:45– 15:46 – Т-1 (40 МВА) – по заявке ОАО «СинТЗ» испытание ОПН, подготовка к грозовому сезону;

07.05.14 08:57 – 18:23 – ВЛ-110кВ «Травянская – Трубная 2ц.», Т-2 (40МВА) – по заявке ОАО «СинТЗ» очистка порталов, заявка ОДС ВЭС замена изоляторов.

15.05.14 17:15 – 16.05.14 00:45 – Т-2 (40 МВА) – по заявке ОДС ВЭС.

ц.В-2 РУ-6кВ:

09.05.14  09:15 - 11:30 – ф.27 (ТП-зона) – по заявке ОАО «СинТЗ» для ремонта аварийной стены;

30.05.14  10:00 - 12:00 – ф.15 (в/часть) – по заявке ОАО «СинТЗ» проверки ТТ.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

3. В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных потребителей составил:

18.05.14 12:22 – 14:45  - ПС «Генераторная » ф.4 (Хлебзавод) - отключился от МТЗ;

31.05.14  03:35 - 07:35 - ПС «Генераторная » ф.15 (Мазйля 1,2) – замыкание на землю;

Без перерыва электроснабжения.

И.о. главного энергетика-

начальника ОГЭ                                                                  А.А. Гусев