Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июль 2012 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В июле 2012 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В июле 2012 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на ПС «Генераторная» (с 02.07.12г. по 03.07.12г. ВЛ-110кВ «Синарская-Генераторная»)  и     ПС «Волочильная» (с 8 утра 16.07.12 до 16 часов 20.07.12 Т-2 (40МВА); 17.07.12 с 8 до 17 ВЛ-110кВ «Синарская –Волочильная»; с 8 утра 17.07.12г. до 16 часов 20.07.12  2 секция шин 110кВ и СВ-110кВ) без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

- В июле 2012 года  проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на    ПС «Волочильная» РУ-6кВ ф.16 (в/ч) 10.07.12 с 9 до 16 - проверка ППР.                          ПС «Генераторная» РУ-6кВ ф.2 (Город)11.07.12 с 9 до 12 – проверка работы АВР 6кВ ТП-45; РУ-6кВ ф.4 (Хлебозавод) 30.07.12 с 9 до 16 – проведение  ТОиР.

Главный  энергетик – начальник  ОГЭ                                                    А.Ф. Петров