Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за сентябрь 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В сентябрь 2013 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В сентябре 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

06.09.2013 09.43-17.33 – ВЛ - 110кВ «Травянская – Генераторная» – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

18.09.2013 12.23-16.15 – ВЛ - 110кВ «Синарская – Генераторная» – по заявке ОДС ВЭС.

18.09.2013 с 13.30 - 14.25 – ф.2 (город) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

24.09.2013 с 09.10 - 13.10 – ф.20. (Северный поселок) - по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

ПС «Калибровочная»:

04.09.2013 09.36 – 05.09.2013 16.22 - ВЛ - 110кВ «Травянская – Трубная 1 цепь» – по заявке ОДС ВЭС.

09.09.2013 08.48 – 10.09.2013 16.01 - ВЛ - 110кВ «Травянская – Трубная 1 цепь» – по заявке ОДС ВЭС.

ПС «Волочильная»:

11.09.2013 10.00 – 12.09.2013 23.22 - ВЛ - 110кВ «Травянская – Волочильная» – по заявке ОДС ВЭС.

ЦРП-80:

13.09.2013 с 16.00 - 17.00 – ф.23 (ТП-82 ф.10) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

20.09.2013 с 11.00 - 15.35 – ф.23 (ТП-82 ф.10) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

ТП-45 18.09.2013 с 14.35-15.57 - ф.4 (Скала ф.29) - по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

ЗРМО 24.09.2013 с 09.00 – 14.40 – ф.5 (ТП-7Т) - по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

ТП-82:

19.09.2013 10.00 – 25.09.2013 16.50 – ф.7 (Стальконструкция) – сгорели предохранители, перерыва электроснабжения не было, питание с ТП-82 ф.4.

19.09.2013 10.00 – 25.09.2013 16.50 – ф.4 (Стальконструкция) – по заявке  ОАО «КСК».

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

И.о. главного энергетика-

начальника ОГЭ                                                                  А.А. Гусев