Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за октябрь 2014 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В октябре 2014 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В октябре 2014 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

01.10.2014 12:56 – 03.10.2014 17:05 – В 110 кВ «Травянская-Генераторная» - по заявке ОАО «МРСК-Урала» для текущего ремонта ЛР-110 кВ обходного разъединителя, опробования АПВ В-110 кВ.

ПС «Волочильная»:

06.10.2014 11:17 – 08.10.2014 16:34 – ВЛ-110 кВ «Волочильная-Травянская» - по заявке ОАО «МРСК-Урала» для текущего ремонта ЛР-110 кВ.

ПС «Калибровочная»:

10.10.2014 09:38 – 10.10.2014 16:26 – 2Т/40 МВА - по заявке ОАО «СинТЗ» для замены проходных изоляторов на шинном мосту 6 кВ;

14.10.2014 09:47 – 17.10.2014 14:20 – 1Т/40 МВА - по заявке ОАО «СинТЗ» для замены проходных изоляторов на шинном мосту 6 кВ.

ПС ЗРМО:

17.10.2014 09:45 – 17.10.2014 14:55 – ф.19 (ТП-7Т) - по заявке ОАО «СинТЗ» для безопасного проведения работ на ТН.

ц. В-2 РУ-6 кВ:

23.10.2014 07:33 – 25.10.2014 20:34 – отключен действием защит: «земляная защита».

ТП-10, ТП-30:

02.10.2014 10:55 – 29.10.2014 12:12 - по заявке ОАО «СинТЗ» для работ по перемонтажу проводов на опоре №80.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

Главный энергетик-начальник ОГЭ                                      С.Н. Ядаринкин