Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за ноябрь 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В ноябре 2013 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В ноябре 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Волочильная»:

06.11.2013 09.50 –17.00 – ВЛ-110кВ «Синарская – Волочильная» – по заявке ОДС ВЭС.

07.11.2013 08.20 –16.30 – ВЛ-110кВ «Травянская – Волочильная» – по заявке ОДС ВЭС.

ТП-29

29.11.2013 10.30 – 13.00 - трансформатор 320кВА –для безопасности строительных работ.

ТП-82

09.11.2013 09.00 - 14.00 – ф.10 (Трубодеталь), ф.7 (КСК) – изменение точек поставки по коммерческому учету.

24.11.2013 10.40 – 14.00 – ф.7 (КСК) – восстановление измерительных цепей, счетчиков коммерческого учета.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

И.о. главного энергетика-

начальника ОГЭ                                                                  Е.Ф. Журавлев