Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за ноябрь 2014 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В ноябре 2014 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В ноябре 2014 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

09.11.2014 10:25 – 09.11.2014 10:44 – ф.2 «Город» РУ-6 кВ - по заявке ОАО «СинТЗ»;

10.11.2014 09:45 – 10.11.2014 16:10 – ф.2 «Город» РУ-6 кВ - по заявке ОАО «СинТЗ»;

17.11.2014 09:08 – 19.11.2014 19:01 – 1Т/25 МВА - по заявке ОАО «СинТЗ»;

19.11.2014 09:43 – 19.11.2014 19:01 – СВ-110 кВ, В-110 кВ Синарская - по заявке ОАО «СинТЗ»;

20.11.2014 03:07 – 20.11.2014 16:13 – В-110 кВ Травянская - по заявке ОАО «СинТЗ»;

21.11.2014 10:00 – 21.11.2014 13:00 – ф.2 «Город» РУ-6 кВ - по заявке ОАО «СинТЗ».

ПС «Калибровочная»:

15.11.2014 09:49 – 16.11.2014 17:35 – 1Т/40 МВА - по заявке ОАО «СинТЗ»;

22.11.2014 10:34 – 23.11.2014 19:43 – 2Т/40 МВА - по заявке ОАО «СинТЗ».

П/С «Кислородная»:

25.06.2014 10:00 – 28.11.2014 15:05 – ф.6 «ТП-6» - аварийная заявка ОАО «РСК».

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

Главный энергетик-начальник ОГЭ                                      С.Н. Ядаринкин