Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

1. В апреле 2012 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

2. В апреле 2012 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на ПС «Калибровочная» (12.04.2012г. – монтаж двигателей обдува на Т-1 (40МВА); на ПС «Генераторная» (20.04.2012г.  – ф.32, Водогрейная ОАО «Синарская ТЭЦ»; 25.04.2012г.-ф.16,ЛС №3);  20.04.2012г. – ЗРМО ф.17 (ТЭЦ ф.39)  без перерыва электроснабжения потребителей. На ПС «Генераторная» ф.2 (Город) отключен по аварийной заявке 03.04.2012г., перерыв электроснабжения составил 3 часа 49 мин.