Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за сентябрь 2012года.

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В сентябре 2012 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В сентябре 2012 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования (ТОиР).

ПС «Калибровочная»:

31.08.12-2.09.12 – ВЛ 110кВ «Травянская – Трубная 1 цепь» 1СШ Т-1/40МВА;

10.09.12 – Т-1 /40МВА 4 СШ 6кВ;

13.09.12 – Т-1 /40МВА.

ПС «Генераторная»:

3.09.12 – ф.2 (Город);

4.09.12 – ф.2 (Город);

6.09.12-12.09.12 – Т-2 /25МВА;

13.09.12 – 1СШ, СВ-110кВ;

20.09.12-21.09.12 – Т-1/25МВА;

24.09.12 – ф.4 (хлебзавод по заявке ЗАО «Горэлектросеть»);

27.09.12-29.09.12 – ВЛ 110кВ «Синарская – Генераторная» 1СШ, СВ- 110кВ.

11.09.12 – ПС «Кислородная» ф.12 (ТП-Вторчермет).

13.09.12 – ПС «Травянская» ВЛ-110 кВ «Траянкая –Трубная 1 цепь» (по аварийной заявке).Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

3. В сентябре 2012 года в результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных потребителей составил:

6.09.12 – 5 часов 38 мин. (ПС «Генераторная» ф.4 (Хлебзавод)),

23.09.12 - 42 мин. (ПС «Генераторная» ф.4 (Хлебзавод)).