Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за 2017 года

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- За 1 квартал 2017 года в результате аварийных отключений перерывов электроснабжения транзитных потребителей по вине ТСО ПАО «СинТЗ» не зафиксировано.

Во 2 квартале 2016 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.04.2017 | 22:34 | ПС «Генераторная» ф.2 (Город) | Для отыскания и устранения неисправности ВЛ-6 кВ ПС «Генераторная» ф.2-ТП-45 «Исеть» ф.14 в связи с провалом напряжения 13.04.2017 17:28 | 14.04.2017 | 16:36 |
| 2 | 17.04.2017 | 12:10 | ПС «Генераторная» ф.2 (Город) | Отключение от МТЗ | 17.04.2017 | 16:40 |

В 3 квартале 2017 года в результате аварийных отключений перерывов электроснабжения транзитных потребителей по вине ТСО ПАО «СинТЗ» не зафиксировано.

В 4 квартале 2017 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.10.2017 | 10:55 | ПС «Генераторная» ф.2 (Город) | Ремонт концевой муфты опоры №13 | 05.10.2017 | 16:40 |
| 2 | 04.12.2017 | 13:13 | ПС 110/6кВ «Генераторная» ф.2(город) | Для устранения нагрева болтового соединения на контакте разъединителя опора №38 ВЛ-6кВ (ПС 110/6кВ «Генераторная» ф.2(город)-ТП-45 ф.14) | 04.12.2017 | 14.54 |
| 3 | 20.12.2017 | 11:05 | ПС 110/6кВ «Генераторная» ф.2(город) | Для работ на ВЛ-6кВ (ПС110/6кВ «Генераторная» ф.2(город)-ТП-45 ф.14) опора №28 протяжка болтовых соединений | 20.12.2017 | 14:05 |
| 4 | 28.12.2017 | 14:33 | ПС 110/6кВ «Генераторная» ф.2(город) | Работа МТЗ. Для безопасного производства работ по устранению аварии на ВЛ-6кВ ПС Генераторная ф.2-ТП-45 ф.14 опора №38 | 28.12.2017 | 16:25 |

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «СинТЗ»: в июле 2016г. проводилась регистрация и реализация заявки на технологическое присоединение ФКУ ИК-47 ГУФСИН (договор №2 от 01.07.2016г.; акт о об осуществлении технологического присоединения №1 от 31.07.2016г.).

Порядок выполнения технологических присоединений определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

# Утверждены

постановлением правительства

российской федерации

от 27 декабря 2004 г. № 861

(в редакции постановления

правительства российской федерации

от 21 марта 2007 г. № 168)

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

(в ред. постановлений правительства РФ от 21.03.2007 № 168, от 14.02.2009 № 118, от 21.04.2009 № 334, от 24.09.2010 № 759, от 01.03.2011 № 129, от 29.12.2011 № 1178, от 04.05.2012 № 442,от 05.10.2012 № 1015, от 22.11.2012 № 1209, от 20.12.2012 № 1354, от 26.07.2013 № 630, от 29.07.2013 №640, от 12.08.2013 № 691,от 26.08.2013 № 737).

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к эл.сетям.

1) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

2) заключение договора;

3) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

4) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя ;

4.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

4.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

5) составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони.