Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за декабрь 2017 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В декабре 2017 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ПАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В декабре 2017 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования с  перерывом электроснабжения транзитных потребителей АО «РСК».

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.12.17 | 13:13 | ПС 110/6кВ «Генераторная» ф.2(город) | Для устранения нагрева болтового соединения на контакте разъединителя опора №38 ВЛ-6кВ (ПС 110/6кВ «Генераторная» ф.2(город)-ТП-45 ф.14) | 04.12.17 | 14.54 |
|  | 20.12.17 | 11:05 | ПС 110/6кВ «Генераторная» ф.2(город) | Для работ на ВЛ-6кВ (ПС110/6кВ «Генераторная» ф.2(город)-ТП-45 ф.14) опора №28 протяжка болтовых соединений | 20.12.17 | 14:05 |
|  | 28.12.17 | 14:33 | ПС 110/6кВ «Генераторная» ф.2(город) | Работа МТЗ. Для безопасного производства работ по устранению аварии на ВЛ-6кВ ПС Генераторная ф.2-ТП-45 ф.14 опора №38 | 28.12.17 | 16:25 |