Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за декабрь 2018 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В декабре 2018 года проводились ремонтные и аварийные работы электросетевого оборудования:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.12.18 | 10:30 | Ц.В-2 РУ-6кВ ф.27(ТП Зонаф.1) | Заявка вх. № 483для проведения замеров | 10.12.18 | 10:40 |
| 2 | 12.12.18 | 09:00 | ЗРМО РУ-6кВ ф.19(ТП-7Тф.5), | Заявка №486,487,488 для подключения кабеля 6кВ на ПП-30 для вновь построенной КТП | 12.12.18 | 11:00 |
| 3 | 12.12.18 | 09:00 | ВЛ-6кВ ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.20(Сев. пос.) – ТП10,30 РЛН на опоре №46 | Заявка №486,487,488 для подключения кабеля 6кВ на ПП-30 для вновь построенной КТП | 12.12.18 | 11:00 |