Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за февраль 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В феврале 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на.

| Дата | Краткое описание | Подписал (ФИО) | Согласовано (ФИО) | Дата и Время фактического отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.19 | ПС110/6 кВ Калибровочная Т1(40МВА) отключить для доливки масла в расширитель РПН | Зобин В.А. | Журавлев Е.Ф. | 9:30-12:05 |
| 06.02.19 | ц.В-2 РУ-6кВ просим Вас перевести нагрузку с ф. 27(ТП-Зона ф.1 на ф.18(ТП-Зона ф.2) | Зобин В.А. | ЯненкоА.Н. Белянин | Без отключения |
| 14.02.19 | ПС 110/6кВ Калибровочная Т2/40МВА отключить для ремонта крыши над шинным мостом 6кВ | Зобин В.А. | Яненко А.Н. | 10:21-14:27 |
| 22.02.19 | Планируется отключение ц. В-2 РУ-6кВ ф15(в/ч) для замены компонентов АИИСКУЭ | Зобин В.А. | Иванов Д.С., Блинов | 12:30-15:00 21.02.19 |
| 22.02.19 | Планируется отключение ц. В-2 РУ-6кВ ф18(ТП Зона ф.2) для замены компонентов АИИСКУЭ | Зобин В.А. | Иванов Д.С. | 12:30-15:00 21.02.19 |
| 26.02.19 | Планируется отключение ц. В-2 РУ-6кВ ф27(ТП-Зона ф.1) для замены компонентов АИИСКУЭ | Зобин В.А. | Иванов Д.С. | 10:40-14:30 |