Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июль 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В июле 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Дата | Время | № заявки | Краткое описание | Дата и Время фактического отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.2019 02.07.2019 | с 06:00 до16:00 | 224 (плановая) | ПС Калибровочная Т-2 (40МВА) отключить для установки козырька над шинным мостом | 01.07.2019 с 06:00 02.07.2019 до16:00 |
| 04.07.2019 | с 08:00 до 20:00 | 228 (плановая) | ПС Волочильная ТН-1 110кВ отключить для установки буронабивных свай | 04.07.2019 с10:00 до 18:45 |
| 05.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 232 (плановая) | В-2 РУ-6кВ ф.27(ТП Зона) планируются работы по отысканию неисправности КВЛ 6кВ | 05.07.2019 с 08:00 12.07.2019 до 15:30 |
| 10.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 236 (плановая) | В-2 РУ-6кВ ф.27(ТП Зона) отключить для работ в цепях коммерческого учета | 10.07.2019 с 09:00 до 15:30 |
| 13.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 242 (плановая) | Планируется отключение на ВЛ-6кВ ПС110/6кВ Генераторная ф.20(Сев.пос.) РЛН на опоре №46, просим отключить ТП-7Т яч.1(ф.Мазуля 1,2) ВН ВН для безопасного производства работ на ПП-10,ПП-30 | 13.07.2019 с10:24 до 146;30 |
| 15.07.2019 | с 08:00 до 17:00 | (ВХ)55 (плановая) | ВЛ 110кВ «Травянская-Трубная» отключить для БВР для ревизии контактных соединений | 15.07.2019 с 10:00 до 16:20 |
| 18.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 245 (плановая) | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.15(Мазуля 1,2) отключить для проведения плановых ремонтных работ | 18.07.2019 с 08:40 до 14:20 |
| 18.07.2019 19.07.2019 | с 08:00 до 18:00 | (ВХ) 61 (плановая) | ВЛ 110кВ Травянская –Трубная 1ц отключить в связи отключением В 110кВ (Трубная) на ПС Травянская | 18.07.2019 с 09:37 19.07.2019 до 13:38 |
| 19.07.2019 | 14:16 | Авар. | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4(Хлебзавод) откл. от МТЗ | 19.07.2019 17:05 |
| 19.07.2019 | 14:16 | Авар. | ПС Генераторная РУ-6кВ ф. 2 (Город) «Земля в сети 6 кВ» | 19.07.2019 21:54 |
| 22.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 257 (плановая) | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4(Хлебзавод) отключить для проведения плановых ремонтных работ | 22.07.2019 с 08:34 до 16:17 |
| 23.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 256 (плановая) | ПС Волочильная РУ-6кВ ф.25(В/Ч) отключить для проведения плановых ремонтных работ | 23.07.2019 с 10:00 до 15:00 |
| 24.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 259 (плановая) | В-2 РУ-6кВ ф.18(ТП Зона) отключить для проведения плановых ремонтных работ | 24.07.2019 с 09:00 до 15:00 |
| 25.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 261 (плановая) | ЗРМО РУ-6кВ ф.19(ТП-7Т ф.5) отключить для проведения работ по замене трансформаторов тока | 25.07.2019 с 09:00 до 10:50 |
| 26.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 253 (плановая) | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.20(Северный поселок) отключить для проведения плановых ремонтных работ | 26.07.2019 с 08:35 до 11:35 |
| 26.07.2019 | с 08:00 до 16:00 | 260 (плановая) | ЗРМО РУ-6кВ ф.5(ТП-7Т ф.6) отключить для проведения работ по замене трансформаторов тока | 26.07.2019 с 08:35 до 10:55 |
| 29.07.2019 | с 06:00 до 13:00 | 270 (плановая) | ПС Генераторная Т-1 (25МВА) отключить для пусконаладочных работ системы АЛАР | 29.07.2019 с 06:35 до 12:00 |
| 29.07.2019 | с 14:00 до 20:00 | 271 (плановая) | ПС Генераторная Т-2 (25МВА) отключить для пусконаладочных работ системы АЛАР | 29.07.2019 с 13:35 до 19:25 |
| 29.07.19 | 12:30 | Вх. 73 (Аварийная) | ПС Бродовская РУ-10кВ ф.1А (ТП-45 Исеть) отключить для проведения работ на ВЛ 10кВ ф.Красных Орлов в связи обрывом и повреждением изоляции | 29.07.2019 с 13:45 до 18:45 |