Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июнь 2018 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В июне 2018 года проводились ремонтные и аварийные работы электросетевого оборудования:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.06.18 | 11:30 | ПС «Кислородная» ф.13(ФСМ КТПН) | Для проверки компонентов системы АИИСКУЭ | 01.06.18 | 11:50 |
|  | 01.06.18 | 09:00 | ЗРМО ф.5(ТП-7т ф.6), ф.19(ТП-7т ф.5) | Для вывода в ремонт ТП-7т заявка №44 Комэнерго | 01.06.18 | 14:35 |
|  | 01.06.2018 | 10:42 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4 (Хлебзавод) | Для капитального ремонта ВЛ-6кВ(заявка №45 Комэнерго) | 01.06.2018 | 15:07 |
|  | 04.06.18 | 09:57 | ПС Калибровочная Т-1(40МВА) | Для ППР | 09.06.18 | 21:22 |
|  | 08.06.18 | 09:25 | ПС Калибровочная ВЛ-110кВ Травянская-Трубная -1ц | Для ремонта ЛР-110кВ Травянская-Трубная -1ц | 08.06.18 | 16:00 |
|  | 08.06.2018 | 10:10 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4 (Хлебзавод) | Для капитального ремонта ВЛ-6кВ(заявка №51 Комэнерго) | 08.06.2018 | 16:45 |
|  | 15.06.2018 | 09:10 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.2 (Город) | Для проведения аварийно- восстановительных работ на теплотрассе | 15.06.2018 | 17:45 |
|  | 18.06.18 | 10:20 | ПС Калибровочная Т-2(40МВА) | Для ремонта тр-ра | 22.06.18 | 15:30 |
|  | 28.06.18 | 09:30 | ПС Калибровочная Т-2(40МВА) | Для ремонта ЛР-110кВ Травянская-Трубная -2ц | 29.06.18 | 16:26 |
|  | 28.06.18 | 09:40 | ПС Калибровочная ВЛ-110кВ Травянская-Трубная -2ц | Для ремонта ЛР-110кВ Травянская-Трубная -2ц | 29.06.18 | 16:26 |