Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за март 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В марте 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Дата | Время | № заявки | Краткое описание | Подписал (ФИО) | Согласовано (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.03.19 | с 08:30 до 13:00 | 68 | ПС Волочильная Т1/32МВА отключить для расчиски шинного моста 6 кВ и крыши от наледи и снежного покрова | Зобин В.А. | Яненко А.Н. Панов |
| 06.03.19 | с 13:30 до 16:00 | 69 | ПС Волочильная Т2/32МВА отключить для расчиски шинного моста 6 кВ и крыши от наледи и снежного покрова | Зобин В.А. | Яненко А.Н. Панов |
| 12.03.19 13.03.19 | с 06:00 до 17:00 | вх 12 | ВЛ-110кВ Волочильная-Синарская с отпайкой на ПС Ленинская отключить для капитального ремонта ЛР110кВ Влолчильная-Синарская на ПС 110кВ Ленинская | ВЭС | Яненко А.Н. |
| 14.03.19 15.03.19 | с 06:00 до 17:00 | вх13 | ВЛ-110кВ Синарская - Генераторная отключить для капитального ремонта ЛР110кВ Генераторная-Синарская на ПС 110кВ Ленинская | ВЭС | Яненко А.Н. |
| 20.03.19 | 16:50 | Авар. | ЦРП-50 ф.21 – (ЦРП-80 ф.1, 2) при включении отключился, блинкеров нет. Простоя нет. ЦРП-80 работа АВР успешна. |  |  |