Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за май 2018 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В мае 2018 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ПАО «СинТЗ» по центрам питания 110 кВ не было.

- В мае 2018 года проводились ремонтные и аварийные работы электросетевого оборудования:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04.05.2018 | 10:12 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4 (Хлебзавод) | Для капитального ремонта ВЛ-6кВ (заявка №32 Комэнерго) | 04.05.2018 | 15:27 |
|  | 04.05.2018 | 10:12 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4 (Хлебзавод) | ППР | 04.05.2018 | 15:27 |
|  | 08.05.2018 | 10:01 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4 (Хлебзавод) | Для капитального ремонта ВЛ-6кВ(заявка №32 Комэнерго) | 08.05.2018 | 16:03 |
|  | 08.05.2018 | 08:54 | ТП-34А 2 секция ф.2(ТП-15 ф.1) | Для безопасного проведения работ по чистке секции №2 | 08.05.2018 | 15:47 |
|  | 11.05.2018 | 10:00 | ЗРМО РУ-6кВ ф.19(ТП-7Тф.5 Сев. пос.) | Для безопасного проведения работ по чистке секции №2 | 11.05.2018 | 15:58 |
|  | 11.05.2018 | 10:25 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4 (Хлебзавод) | Для капитального ремонта ВЛ-6кВ(заявка №32 Комэнерго) | 11.05.2018 | 15:48 |
|  | 18.05.2018 | 14:20 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.2(Город), ф.4 (Хлебзавод), ф.15(Мазуля), ф.20(Сев.пос.) | Для проведения ППР 1 секции 6кВ | 18.05.2018 | 17:45 |
|  | 18.05.2018 | 14:20 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4 (Хлебзавод) | Для замены опор(заявка №36 Комэнерго) | 18.05.2018 | 17:45 |
|  | 20.05.2018 | 13:10 | Ц.В-2 РУ-6кВ ф.18(ТП-Зона) | МТЗ,ЗЗ авар. откл. не по вине ТСО | 28.05.2018 | 12:52 |
|  | 20.05.2018 | 18:06 | Ц.В-2 РУ-6кВ ф.15(В\часть) | МТЗ,ЗЗ авар. откл. не по вине ТСО | 23.05.2018 | 16:00 |
|  | 22.05.2018 | 12:00 | ЦРП-80 РУ-6кВ ф.3(СЗСМ) | Для проведения проверки трансформаторов тока | 22.05.2018 | 12:30 |
|  | 24.05.2018 | 09:54 | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.4 (Хлебзавод) | Для замены опор(заявка №38 Комэнерго) | 24.05.2018 | 16:15 |