Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за май 2019 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В мае 2019 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.05.2019 | 8:58 | ЗРМО ф.5 (ТП-7Т ф.6) | Телефонограмма исх. №143. Для проведения текущего ремонта секции №1 6кВ ПС ЗРМО | 01.05.2019 | 15:25 |
|  | 08.05.2019 | 9:00 | ЗРМО ф.19 (ТП-7Т ф.5) | Телефонограмма исх. №160. Для замены изолятора на опоре №43 | 08.05.2019 | 14:21 |
|  | 08.05.2019 | 12:00 | ВЛ 110кВ Травянский | Телефонограмма вх. №36 (КУРЭС). Для ревизии разъединителя на ТП-7062 | 08.05.2019 | 16:00 |
|  | 13.05.2019 | 7:23 | ПС 110/6кВ Волочильная Т-2/32МВА, СВ-110кВ, 2С 110кВ, ВЛ110кВ Волочильная-Синарская с отпайкой на ПС Ленинская | Заявки исх. № 146, №147, №148, №162. Для проведения текущего ремонта | 15.05.2019 | 19:10 |
|  | 13.05.2019 | 10:00 | ТП-82 РУ-6кВ ф.4 (Стальконструкция ввод №1), ф.7 (Стальконструкция ввод №2) | Заявка вх. №38 (Стальконструкция) Для устранения неисправности ТМ 630кВА | 13.05.2019 | 21:00 |
|  | 14.05.2019 | 9:00 | ПС Бродовская РУ-10кВ ф.1А (ТП-45 Исеть ф.3) | Телефонограмма №37 (Комэнерго). Для работ на ВЛ 10кВ Красные Орлы. | 14.05.2019 | 17:00 |
|  | 15.05.2019 | 8:40 | ц. В-2 РУ-6кВ ф.15 (Воинская часть) | Телефонограмма исх. №163. Для замены счетчиков АИИСКУЭ | 15.05.2019 | 10:40 |
|  | 15.05.2019 | 8:45 | ц. В-2 РУ-6кВ ф.18 (ТП Зона) | Телефонограмма исх. №164. Для замены счетчиков АИИСКУЭ | 15.05.2019 | 11:34 |
|  | 16.05.2019 | 10:00 | ц. В-2 РУ-6кВ ф.27 (ТП Зона) | Телефонограмма исх. №165. Для замены счетчиков АИИСКУЭ | 16.05.2019 | 13:00 |
|  | 20.05.2019 | 7:23 | ПС 110/6кВ Волочильная Т-2/32МВА, СВ-110кВ, 2С 110кВ | Заявки исх. № 169, №170, №171. Для проведения текущего ремонта | 24.05.2019 | 22:25 |
|  | 21.05.2019 | 21:05 | ПС Скала ф.29 (ТП-45 Исеть ф.4) | Заявка исх. №182. КВЛ ПС Скала ф.29 -ТП-45 Исеть ф.4 обрыв на фазе С | 22.05.2019 | 17:40 |
|  | 23.05.2019 | 7:04 | ВЛ 110кВ Волочильная-Травянская | Заявка исх. №168. Для проведения текущего ремонта | 24.05.2019 | 22:25 |
|  | 26.05.2019 | 8:50 | ТП-82 РУ-0,4кВ ввод с тр-р №1, ввод с Тр-р№2 | Телефонограмма исх. №177. Для установки СВ 0,4кВ | 26.05.2019 | 16:30 |
|  | 27.05.2019 | 8:25 | ЦРП-80 РУ-6кВ ф.3 (СЗСМ) | Телефонограмма исх. №183. Для замены счетчиков АИИСКУЭ | 27.05.2019 | 13:40 |
|  | 28.05.2019 | 9:30 | ЦРП-80 РУ-6кВ ф23 (ТП Добора) | Телефонограмма исх. №184. Для замены счетчиков АИИСКУЭ | 28.05.2019 | 11:20 |
|  | 29.05.2019 | 10:50 | ПС Бродовская РУ-10кВ ф.1А (ТП-45 Исеть ф.3) | Отключение на ПС Бродовская 1секции 10кВ | 29.05.2019 | 16:57 |
|  | 30.05.2019 | 9:00 | ПС Бродовская РУ-10кВ ф.1А (ТП-45 Исеть ф.3) | Телефонограмма №37 (Комэнерго). Для работ на ВЛ 10кВ Красные Орлы. | 30.05.2019 | 17:00 |
|  | 30.05.2019 | 10:00 | ТП-82 РУ-6кВ ф.7 (Стальконструкция ввод №2) | Телефонограмма исх. №185. Для замены счетчиков АИИСКУЭ | 30.05.2019 | 11:40 |
|  | 30.05.2019 | 10:00 | ТП-82 РУ-6кВ ф.10 (Трубодеталь) | Телефонограмма исх. №186. Для замены счетчиков АИИСКУЭ | 30.05.2019 | 11:40 |
|  | 31.05.2019 | 9:00 | ТП-82 РУ-6кВ ф.4 (Стальконструкция ввод №1) | Телефонограмма исх. №187. Для замены счетчиков АИИСКУЭ | 31.05.2019 | 10:50 |
|  | 31.05.2019 | 9:00 | ПС Бродовская РУ-10кВ ф.1А (ТП-45 Исеть ф.3) | Телефонограмма №37 (Комэнерго). Для работ на ВЛ 10кВ Красные Орлы. | 31.05.2019 | 17:00 |
|  | 31.05.2019 | 20:00 | Ц. В-2 РУ-6кВ ф.18 (ТП-Зона) | Повреждение КВЛ 6кВ |  |  |