Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за ноябрь 2018 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В ноябре 2018 года проводились ремонтные и аварийные работы электросетевого оборудования:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.11.18 | 13:25 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.4(Хлебозавод) | Заявка вх. №123 для безопасного проведения работ (на опорах №18, 19 ВЛ-6 кВ ф.4 Хлебозавод). | 12.11.18 | 16:15 |
|  | 12.11.18 | 13:25 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.4(Хлебозавод) | Заявка №436 для безопасного проведения работ по замене прибора учёта | 12.11.18 | 16:15 |
|  | 18.11.18 | 9:20 | ПС 110/6 кВ ТП-82 РУ-6 кВ ф.3 (тр-р№1, ф.9 тр-р№2 | Заявка №451 Для безопасного производства работ по демонтажу СА-0,4 кВ | 18.11.18 | 10:30 |
|  | 22.11.18 | 9:52 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.15(Мазуля 1, 2) | Заявка №455. Для безопасного производства работ связанного с текущим ремонтом присоединения. | 22.11.18 | 15:16 |
|  | 23.11.18 | 10:12 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.20 (Северный поселок) | Заявка №456 Для безопасного производства работ связанного с текущим ремонтом присоединения. | 23.11.18 | 15:12 |
|  | 29.11.18 | 10:06 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.2 (Город ) | Заявка №467 для замены прибора контроля нагрузки. | 29.11.18 | 14:24 |