Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за октябрь 2018 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В октябре 2018 года проводились ремонтные и аварийные работы электросетевого оборудования:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.10.18 | 11:04 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.20(Северный поселок) | Работа защиты МТЗ | 22.10.18 | 16:45 |
| 2 | 26.10.18 | 13:26 | ПС 110/6 кВ «Генераторная» РУ-6кВ ф.4(Хлебозавод) | Заявка вх.№121 | 26.10.18 | 16:45 |
| 3 | 28.10.18 | 09:00 | ТП-82 РУ-6кВ ф.10 (Трубодеталь), | Заявка вх.№119 | 28.10.18 | 10;25 |
| 4 | 28.10.18 | 09:00 | ТП-82 РУ-6кВ ф.9 (Т-2), | Заявка вх.№119 | 28.10.18 | 10;25 |
| 5 | 28.10.18 | 09:00 | ТП-82 РУ-6кВ ф.7 (Стальконструкция), | Заявка вх.№119 | 28.10.18 | 10;25 |