Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за март 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В марте 2013 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В марте 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

(14.03.13г.с 11.35-18.05 - ВЛ-110кВ «Травянская-Генераторная» по заявке ОДС ВЭС). Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей;

(22.03.2013г. с 8.43-15.30 – ф.20 «Северный поселок» по графику ППР). Перерыв электроснабжения транзитных потребителей – 6 часов 47мин.

В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных потребителей составил:

(11.03.2013г. с 20.15-23.20 – ПС «Генетаротная»   ф.20 (Северный поселок) отключился от МТЗ-отгорела отпайка на ЛР в сторону Хлебозавода). Перерыв электроснабжения транзитных потребителей – 2 часа 35 мин.;

Главный энергетик-

начальник ОГЭ                                                                  С.Н. Ядаринкин