Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за январь 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В январе 2013 года заявок на технологическое присоединение транзитных потребителей  от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания  ниже 35кВ не зафиксировано.

- В январе 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на подстанциях ОАО «СинТЗ»:  на ПС «Калибровочная» Т-1 (40МВА),Т-2 (40МВА) поочередно для чистки шинного моста от снега 10.01.2013г. с 9.05 до 14.46 без перерывов  электроснабжения  транзитных  потребителей;  на ПС «Генераторная» ф.15 «Мазуля 1,2» и ф.20 «Северный поселок» для вырубки деревьев в охранной зоне ЛЭП с перерывом питания потребителей 30.01.2013г. с 10.10 до 15.20.  Аварийных  отключений  транзитных  потребителей  не  зафиксировано.

Главный  энергетик – начальник  ОГЭ                                                    С.Н. Ядаринкин