Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за апрель 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В апреле 2013 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В апреле 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

08.04.2013 с 10.05-10.28 – ф.2 (Город) - ППР;

11.04.2013 с 6.50-11.20 – ф.20 (Северный поселок) – по заявке РСК;

17.04.2013 с 8.50-15.15 – ф.15 (Мазуля 1,2) – по графику ТОиР;

21.04.2013 с 13.20-16.10 – ф.2 (Город) – для работ по ремонту кабеля;

23.04.2013 с 10.08-10.42 – ф.2 (Город) – для работ по ремонту кабеля;

25.04.2013 с 10.15-13.45 – ф.2 (Город) – для работ по ремонту кабеля;

26.04.2013 с 10.45-13.57 – ф.2 (Город) – для работ по ремонту кабеля.

ПС «ЗРМО» 20.04.2013 с 9.00-12.40 - ф.19 (ТП-7Т) - по графику ТОиР.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

- В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных

потребителей составил:

18.04.2013 с 15.50-17.07 – ц.В-2 ф.15 (воинская часть) - отключился от МТЗ, схлест проводов. Перерыв электроснабжения транзитных потребителей – 1 час 17 мин.;

20.04.2013 с 7.21-12.50 –  ПС «Генераторная» ф.2 (Город) – отключился от МТЗ, вышел из строя кабель 6кВ. Перерыв электроснабжения транзитных потребителей –

5 часов 29 мин.

Главный энергетик-

начальник ОГЭ                                                                  С.Н. Ядаринкин