Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за май 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В мае 2013 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В мае 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

14.05.2013 с 08.00 до 17.00 17.05.2013  – Т-1 (25МВА) - для проведения ППР;

20.05.2013 с 08.00 до 17.00 24.05.2013 – Т-1 (25МВА) - для проведения ППР;

23.05.2013 с 8.00 до 17.00 24.05.2013 – СШ II 110кВ и СВ 110кВ – для проведения ППР;

24.05.2013 с 08.00-17.00 – ВЛ «Травянская-Генераторная» – ремонт ЛР 110кВ Травнская;

26.05.2013 с 10.00-11.00 – ф.20 (Северный поселок) – по заявке комэнерго.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

Кислородная II секция 6кВ

31.05.2013 с 08.00-16.00 – ф.12 (Вторчермет), ф.13 (ФСМ) – для проведения ППР.

Перерыв электроснабжения транзитных потребителей – 8 часов.

ТП-34 фазировка кабеля - 07.05.2013 с 10.00-12.00. Перерыв электроснабжения

транзитных потребителей – 2 часа.

- В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных

потребителей составил:

ПС «ЗРМО» 10.05.2013 с 12.00-15.32 - ф.19 (ТП-7Т) – ремонт опоры после ДТП;

Перерыв электроснабжения транзитных потребителей – 3 часа 32 мин.;

Главный энергетик-

начальник ОГЭ                                                                  С.Н. Ядаринкин