Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июль 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В июле 2013 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В июле 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

01.07.2013 с 11.30-13.30 – ф.8 (Бойлерная), ф.32 (Водогрейная) – по заявке ТЭЦ.

03.07.2013 с 10.00-15.20 – ф.20 (Северный поселок) – по заявке ЗАО «Комэнерго».

29.07.2013 с 8.00 – 02.08.2013 до 16.00 – 1 секция шин 110кВ и СВ 110кВ – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ».

29.07.2013 с 8.00 – 30.07.2013 до 16.00 – ВЛ 110кВ «Синарская- Генераторная» - для проведения ППР.

ПС «Волочильная»:

01.07.2013 с 08.00 – 05.06.2013 до 16.00  – Т-2 (40МВА) - для проведения ППР;

02.07.2013 с 09.00 – 05.06.2013 до 16.00  – 2 СШ 110кВ, СВ 110кВ - для проведения ППР;

02.07.2013 с 09.00 – 03.06.2013 до 17.00  – ВЛ «Синарская-Волочильная» - для проведения ППР;

22.07.2013 с 8.00 -16.00 – ф.25 (Воинская часть) для проведения ППР;

22.07.2013 с 14.00 – 17.00  – Т-2 (40МВА) – по неотложной заявке ОАО «СинТЗ»;

22.07.2013 с 10.00 – 17.00  – ВЛ-110кВ «Синарская – Волочильная»– по заявке ОДС ВЭС;

ПС «Калибровочная»:

08.07.2013 с 08.00 – 12.07.2013 до 17.00  – 2СШ 110кВ - для проведения ППР;

08.07.2013 с 08.00 – 12.07.2013 до 17.00  – Т-2 (40МВА) - для проведения ППР;

11.07.2013 с 08.00 – 12.07.2013 до 17.00  – ВЛ 110кВ «Травянская-Трубная 2 цепь» - для проведения ППР.

ц.В-2 РУ-6кВ ф.15 (воинская часть) - для проведения ППР.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

ПС «Генераторная» ф.2 (Город) - 03.07.2013 с 09.00-11.00– по заявке ОАО «СинТЗ».

Перерыв электроснабжения транзитных потребителей – 2часа.

ЗРМО РУ-6кВ ф.19 (ТП-7) – 18.07.2013 с 8.00 – 16.00 – по заявке ОАО «СинТЗ»

Перерыв электроснабжения транзитных потребителей – 8 часов

- В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных

потребителей составил:

ПС «Генераторная» ф.20 (Северный поселок) - 16.07.2013 с 11.45-18.05 –– по заявке ЗАО «Комэнерго» включить после устранения обрыва 3-х фаз на опоре 45-46.

Перерыв электроснабжения транзитных потребителей – 6 часа 20 мин.

Главный энергетик-

начальник ОГЭ                                                                  С.Н. Ядаринкин