Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июль 2014 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В июле 2014 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В июле 2014 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

07.07.2014 08:00 – 08.07.2014 17:00 – ВЛ-110 кВ «Синарская-Генераторная» - по заявке ОДС ВЭС для текущего ремонта на ПС «Синарская»;

07.07.2014 08:00 – 08.07.2014 16:00 – IСШ 110 кВ – по заявке ОАО «СинТЗ» согласно графика ППР;

25.07.2014 13:05 – 25.07.2014 16:05 – ф.15 (Мазули), ф.20 (Северные поселки) – по заявке ОАО «СинТЗ» для вырубки деревьев.

ПС «Волочильная»:

14.07.2014 08:00 – 15.07.2014 17:55 - ВЛ-110 кВ «Синарская-Волочильная» - по заявке ОДС ВЭС для текущего ремонта на ПС «Синарская».

14.07.2014 09:30 – 18.07.2014 17:30 – IIСШ 110 кВ – по заявке ОАО «СинТЗ» согласно графика ППР.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

Главный энергетик-

начальник ОГЭ                                                                  С.Н. Ядаринкин