Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за сентябрь 2014 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В сентябре 2014 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В сентебре 2014 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

01.09.2014 09:00 – 05.09.2014 16:00 – 2 секция 110 кВ - по заявке ОАО «СинТЗ»;

01.09.2014 08:00 – 05.09.2014 16:00 – СВ-110 кВ - по заявке ОАО «СинТЗ»;

01.09.2014 08:00 – 05.09.2014 16:00 – Т2/25 МВА110 кВ - по заявке ОАО «СинТЗ»;

04.09.2014 08:00 – 05.09.2014 17:00 – ВЛ-110 кВ Травянская-Генераторная - по заявке ОАО «СинТЗ», ОДС ВЭС;

04.09.2014 08:00 – 05.09.2014 17:00 – ВЧЗ ВЛ-110 кВ Травянская-Генераторная - по заявке ОДС ВЭС;

11.09.2014 08:00 – 11.09.2014 17:00 – ф.2 (Город) - по заявке ОАО «СинТЗ»;

11.09.2014 08:00 – 11.09.2014 16:00 – ф.4 (Хлебзавод), ф.20 (Северный поселок), ф.15 (Мазуля 1,2) - по заявке ОАО «СинТЗ» для тек. ремонта ф.1 (ТН-1);

15.09.2014 08:00 – 11.09.2014 16:00 – ф.2 (Город) - по заявке ОАО «СинТЗ»;

15.09.2014 08:00 – 19.09.2014 17:00 – ф.2 (Город) от опоры №38 - по заявке ОАО «СинТЗ»;

16.09.2014 08:00 – 16.09.2014 16:00 – ВЛ-110 кВ Синарская-Генераторная, СВ-110 кВ, 1 секция 110 кВ, Т1/25 МВА - по заявке ОАО «СинТЗ».

ПС «Калибровочная»:

09.09.2014 08:00 – 10.09.2014 17:00 – ВЛ-110 кВ «Травянская-Трубная 2 цепь» - по заявке ОДС ВЭС;

11.09.2014 08:00 – 12.09.2014 17:00 – ВЛ-110 кВ «Травянская-Трубная 1 цепь» - по заявке ОДС ВЭС.

ПС «Бродовская»:

17.09.2014 08:00 – 17.09.2014 16:00 – ф.1а (ТП-45 Новое РУ-6 кВ ф.3) - по заявке ОАО «СинТЗ».

ТП-82:

19.09.2014 08:00 – 19.09.2014 16:00 – ф.7 (Стальконструкция), ф.10 (Трубодеталь) - по заявке ОАО «СинТЗ»;

27.09.2014 08:30 – 27.09.2014 14:00 – ф.4 (Стальконструкция), ф.7 (Стальконструкция) - по заявке ЗАО «КСК»

ц. В-2 РУ-6 кВ:

25.09.2014 09:00 – 26.09.2014 16:00 – ф.3 (Спортбаза) - по заявке ОАО «СинТЗ».

ТП-7Т:

24.09.2014 13:00 – до окончания работ – ф.1 (ТП-10 Мазуля 1) - по заявке ОАО «СинТЗ».

26.09.2014 09:00 – 26.09.2014 16:00 – ф.5 (ЗРМО ф.19) - по заявке ОАО «СинТЗ».

ПС «Скала»:

29.09.2014 08:00 – 02.10.2014 16:00 – ф.29 (ТП-45 «Исеть» ф.4) - по заявке ОАО «СинТЗ», ОАО «РСК».

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

Главный энергетик-начальник ОГЭ                                      С.Н. Ядаринкин