Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за октябрь 2012 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В октябре 2012 года заявок на технологическое присоединение транзитных потребителей  от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания  ниже 35кВ не зафиксировано.

- В октябре 2012 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на ПС «Генераторная» ф.2 «Город» 05.10.12 с 11.07 до 11.31; с 16.49 до 17.20 – ТОиР; ф.20 «Северный поселок» 04.10.12 с 17.05 до 18.20 по заявке ЗАО «Горэлектросеть». ПС «ЗРМО» ф.5 (ТП-7Т) 21.10.12 с 12.45 по 15.20 отключился от токовой  отсечки. ПС «Генераторная» 2 секция 110кВ и ВЛ -110кВ «Генераторная - Травянская» с 7.38 11.10.12 до 20.40 18.10.12 покраска порталов. Перерывов  электроснабжения  транзитных  потребителей  - не зафиксировано.