Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июнь 2014 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В июнь 2014 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В июне 2014 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

05.06.2014 11:04 – 06.06.2014 18:30 – В 110 кВ, СВ – 110кВ – по заявке ОАО «СинТЗ» для прокладки и монтажа контрольных кабелей;

10.06.2014 09:38 – 10.06.2014 14:53 – ф.15 (Мазули), ф.20 (Сев. Поселки) – по заявке «Комэнерго» для обрезки деревьев;

17.06.2014 17:00 – 17.07.2014 18:08 – ф.15 (Мазули), ф.20 (Сев. Поселки) – по заявке «Комэнерго» для замены изолятора на отпайке ПС «Каменка»;

20.06.2014 08:50 – 20.06.2014 11:10 – ф.20 (Сев. Поселки) - по заявке ОАО «СинТЗ» согласно графика ППР.

ПС «Волочильная»:

16.06.14 09:15 – 20.06.14 16:00 – Т-2 2с 110кВ (40МВА), СВ-110кВ, ВЛ-110кВ «Волочильная-Травянская – по заявке ОАО «СинТЗ» согласно графика ППР;

20.06.14 08:50 – 17:40 – ф.35 (ц.В-3 м/з 2 ф.14) – по заявке ОАО «СинТЗ» для проведения работ по коммерческому учету на ТН;

20.06.14 09:00 – 14:30 – ф.25 (Воинская часть) – по заявке ОАО «СинТЗ» для проведения работ по коммерческому учету на ТН.

ПС «Кислородная»:

06.06.14 08:25 – 15:30 – ф.12 (Вторчермет) – по заявке ОАО «СинТЗ» для безопасного проведения работ по проверке ТТ системы АИИСКУЭ.

ПС ЗРМО:

06.06.14 14:05 – 14:20 – ф.5 (ТП-7 ф.6 Сев.Поселок) - по заявке ОАО «СинТЗ» для безопасного проведения работ по проверке ТТ системы АИИСКУЭ.

ТП-5А:

26.06.14 08:40 – 14:55 – 1 секция 6кВ - по заявке ОАО «СинТЗ» согласно графика ППР;

27.06.14 08:45 – 18:00 – Тр-р №1 - по заявке ОАО «СинТЗ» согласно графика ППР.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

3. В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных потребителей составил:

24.06.14 09:45 – ПС «Кислородная» ф.6 (Вторчермет) – кабель на повреждении.

Без перерыва электроснабжения.

И.о. главного энергетика-

начальника ОГЭ                                                                  А.А. Гусев