Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июнь 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В июне 2013 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В июне 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

03.06.2013 с 10.00-15.20 – ф.20 (Северный поселок) – по заявке ЗАО «Комэнерго».

18.06.2013 с 10.00-14.32 – ф.2 (Город) – для безопасного проведения работ по выравниванию опор.

ПС «Волочильная»:

03.06.2013 с 10.52 до 17.36  – IСШ 110кВ, СВ-110кВ, Т-1 (32МВА) - для проведения ППР;

ПС «Калибровочная»:

10.06.2013 с 09.35 до 17.32  – IСШ 110кВ, Т-1 (40МВА) - для проведения ППР;

- В результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных

потребителей составил:

ПС «Генераторная»:

24.06.2013 с 10.22-13.10 – ф.2 (Город) – по заявке ЗАО «Комэнерго» - ремонт обрыва провода на опоре 42/6.

Перерыв электроснабжения транзитных потребителей – 2 часа 48 мин.

Главный энергетик-

начальник ОГЭ                                                                  С.Н. Ядаринкин