Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за октябрь 2023 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов в октябре 2023 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Подстанция, наименование фидера | Дата и время отключения | Дата и время восстановления нормальной схемы | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.2(город) | 02.10.2023 6:19 | 02.10.2023 21:16 | Плановая завка. Для работы подрядчиков. Суббабоненты были запитаны с ТП-45 "Исеть" | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.4 "Хлебозавод" | 02.10.2023 9:10 | 02.10.2023 18:05 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.15 "Мазуля 1,2" | 02.10.2023 9:10 | 02.10.2023 18:05 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.20 "Северный поселок" | 02.10.2023 9:10 | 02.10.2023 18:05 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.4 "Хлебозавод" | 03.10.2023 9:35 | 03.10.2023 17:20 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.15 "Мазуля 1,2" | 03.10.2023 9:35 | 03.10.2023 17:20 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.4 "Хлебозавод" | 07.10.2023 9:03 | 07.10.2023 12:05 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.2(город) | 21.10.2023 7:36 | 21.10.2023 22:10 | Плановая завка. Для работы подрядчиков. Суббабоненты были запитаны с ТП-45 "Исеть" | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.4 "Хлебозавод" | 21.10.2023 8:24 | 21.10.2023 18:17 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.15 "Мазуля 1,2" | 21.10.2023 8:25 | 21.10.2023 18:17 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.20 "Северный поселок" | 21.10.2023 8:25 | 21.10.2023 18:19 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ТП-82 РУ-0,4кВ QF11(РП-2), QF12(РЩ-1) | 21.10.2023 8:30 | 21.10.2023 15:50 | Плановая заявка. Прогрузка автоматов | - |
| ТП-82 РУ-0,4кВ 1с., 2с. | 25.10.2023 12:05 | 25.10.2023 12:25 | Плановая заявка. Установка термонаклеек на токоведущие части вводных разъединителей. Поочередно. | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.2(город) | 27.10.2023 18:35 | 28.10.2023 20:58 | Плановая завка. Для работы подрядчиков. | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.4 "Хлебозавод" | 28.10.2023 9:13 | 28.10.2023 14:46 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.15 "Мазуля 1,2" | 28.10.2023 9:12 | 28.10.2023 14:46 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |
| ПС "Генераторная" РУ-6кВ ф.20 "Северный поселок" | 28.10.2023 9:27 | 28.10.2023 14:44 | Плановая завка. Для работы подрядчиков | - |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Секретариат СинТЗ Sinarsky@sintz.ru.