Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июль 2020 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В июль 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № телефонограммы, заявки | Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Волочильная ф.25 (воинская часть) | включен в работу 16:30 09.07.2020 | 16:30 09.07.2020 |
| 285/- | ПС 110/6 Генераторная | Планируется отключение ф 2 (город) ПС 110/6 кВ Генераторная 20.07.2020г с 8.00 до 13.00 для ППР и испытания ВКЛ -6кВ. Для безопасного выполнения работ необходимо отключение разъединителей на опорах:№16А; №21А; №42\10. | 20.07.2020 с 8.00 до 13.00 Факт 23.07.2020 15:30 включен и сфазирован. |
| 275/- | ПС Генераторная | Планируется отключение ПС Генераторная,РУ-6 кВ, ф 20(Сев.пос) 13.07.2020 с 9:00 до 16:00 для ремонта РЛНД на опоре №38/5. | 13.07.2020 с 9:00 до 16:00. 15:00 включен. |
| 293/36 | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная ВЧБ ВЛ 110кВ Волочильная-Травянская считать выведенной из работы (ТО) до выяснения и устранения неисправности ВЧ канала по заявке РДУ №34/14370 с 15:00 17.07.2020 до 20:00 22.07.2020 | с 15:00 17.07.2020 до 20:00 22.07.2020 |
| 295/210 | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная Т1/32 МВА считать отключеным с 18:18 21.07.2020 до 20:00 28.07.2020 для отыскания причины аварийного отключения | с 18:18 21.07.2020 до 20:00 28.07.2020 |
| 298/- | ПС 110/6 Волочильная | Планируется отключение ПС110/6кВ Волочильная, РУ-6кВ, 1секция 6кВ, 2 секция 6кВ 23.07.2020 с 8-00 до 16-00, для проверки АВР 6кВ. Для безопасного производства работ отключить ц.В-3 маш.зал№2 ф.1 (Ввод№1 ПС Волочильная ф.7), схему разобрать, отключить ц.В-3 маш.зал №2 ф.38 (Ввод №2 с ПС Волочильная ф.8), схему разобрать. | 23.07.2020 с 8-00 до 16-00 |
| 43/- | ПС 110/6кВ Генераторная | ПС110/6кВ Генераторная, РУ6кВ, ф 2(город) - отключить 07.07.2020 с 8.00 до 18.00 для работ на опоре№41 по замене изолятора. | 07.07.2020 с 8.00 до 18.00 факт 11:00 до 15:00 |
| 46/- | ПС Генераторная | ПС Генераторная ,РУ-6 кВ,ф 20(Сев.пос) отключить 13.07.2020 с 9:00 до !6:00 для ремонта РЛНД на опоре №38/5 и включить заземляющие ножи на кабель. | 13.07.2020 с 9:00 до 16:00 Факт 9:45 -16:06 |
| 47/5088 | ВЛ 110кВ Травянская-Калибровочная 1 цепь | ВЛ 110кВ Травянская-Калибровочная 1 цепь отключить для замены ОСИ (опорно-стержневая изоляция) на ЛР 110кВ Калибровочная 1 цепь и ОР (обходного разъединителя) 110кВ Калибровочная 1 цепь на ПС Травянская с 08:00 13.07.2020 до 20:00 15.07.2020 | с 08:00 13.07.2020 до 20:00 15.07.2020 |
| 52/-5583 | ПС 110/6кВ Калибровочная | ВЛ 110кВ Травянская-Калибровочная 2 цепь отключить для замены изолятора на опоре №30 21.07.2020 с 09:00 до 17:00 | 21.07.2020 с 09:00 до 17:00 |
| 53/34 | ПС 220кВ Травянская | ПС 220кВ Травянская ВЧБ ВЛ 110кВ Волочильная-Травянская считать выведенной из работы (ТО) до выяснения и устранения неисправности ВЧ канала. с 15:00 17.07.2020 до 20:00 22.07.2020 | с 15:00 17.07.2020 до 20:00 22.07.2020 |
| 54/35 | ПС 220 кВ Травянская | ПС 220 кВ Травянская ВЧБ ВЛ 110 кВ Волочильная-Травянская продлить вывод из работы в связи с незавершенностью работ по выяснению и устранению неисправности ВЧ канала на ПС 220 кВ Травянская с 20:00 22.07.2020 до 20:00 28.08.2020 | с 20:00 22.07.2020 до 20:00 28.08.2020 |
|  | ГПП-1 ф. 2(Город) | «Земля в сети 6 кВ», повреждение кабеля 6кВ в результате раскопок | 11:32до 15:45 16.07.2020 |
|  | ГПП-3 Т1/32 МВА | отключился от защит линий | 21.07.20 18:18 |
|  | ГПП-3 Т1/32 МВА | отключился от защит линий | 19.07.2020 9:29 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к ПАО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru