Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июль 2021 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 1

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В июле 2021 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| ПС 110/6 кВ «Генераторная» | ПС 110/6 кВ Генераторная,РУ-6 кВ, Ф.4 (хлебозавод), ф.15 (Мазуля 1,2), ф.20 (Сев посёлок) 09.07.2021 с 08:00 до 16:00 отключить для проведения ППР. | 09.07.2021 с 12:30 до 15:30 |
| ц.В-2 | ц.В-2 РУ-6кВ ф.27 (Зона) 13.07.2021 с 13:00 до 15:25 отключить для устранения выявленного дефекта (выпал крюк с изолятором на опоре №10) | 13.07.2021 с 13:00 до 15:25 |
| ц.В-2 | ц.В-2 РУ-6кВ ф.15 (в/часть) 13.07.2021 с 12-00 до 15-00 отключить для устранения выявленного дефекта (выпал крюк с изолятором на опоре №10) | 13.07.2021 с 13:30 до 13:50 |
| ПС 110/6кВ «Волочильная» | ПС 110/6 кВ Волочильная ф.25 (Воинская часть) 16.07.2021 с 8:00 до 16:00 Отключить для безопасного проведения работ | 16.07.2021 с 9:00 до 11:53 |
| ТП-82 | ТП-82, РУ-6кВ, ф.7 (Стальконструкция ввод №2 ТМ 630кВА) ф.4( Стальконструкция ввод №1 ТМ 630кВА) 17.07.2021 с 9:00 до13:00, отключить для ревизии трансформатора | 17.07.2021 с 9:10 до 13:30 |
| ТП-58 | ТП-58 17.07.2021 с 8-00 до 18-00, 18.07.2021 с 8-00 до 12-00 Отключить для проведения ППР | 17.07.2021 с 8:45 до 18-00; 18.07.2021 с 8-30 до 12-00 |
| ц.В-2 | ц.В-2 РУ-6кВ ф.27 (ТП Зона ф1) 26.07.2021 с 8:00 до 16:00 Отключить для работ в цепях АИИС КУЭ на ТН-2 | 26.07.2021 с 9:20 до 14:40 |
| ПС 110/6 кВ «Генераторная» | ПС 110/6 кВ Генераторная РУ-6 кВ ф.20 (Северный поселок) 03.07.2021 21:58 Отключился от МТЗ | Включен в работу 04.07.2021 00:40 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru