Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за май 2022года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов в мае 2022 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| ПС Волочильная | ВЛ 110 кВ Волочильная-Синарская с отпайкой на ПС Ленинская - будет в ТРАНЗИТЕ (без отключения)- в связи с отключением 2С 110кВ для ТР присоединений 2С 110кВ на ПС 110/6кВ "Волочильная" . | 16.05.22 с 7:30 до 7:13 18.05.2022 |
| ПС Волочильная | ПС 110 кВ Волочильная, 2С 110 кВ отключить Для ТР присоединений 2С 110кВ ПС 110/6кВ "Волочильная" (ШР2 110кВ СВ; ШР 110кВ Т2; В 110 КВ Т2; ШР 110кВ ТН2). | с 16.05.2022 7:30 до 20.05.2022 18:52 |
| ПС ЗРМО | Планируется отключение ЗРМО РУ-6кВ ф.19 (ТП-7Т ф.5) для проведения ППР секции 6кВ №2 | 23.05.2022 с 10:05 до 14:40 |
| ПС Волочильная | Планируется отключение ПС 110/6кВ Волочильная РУ-6кВ ф.16 (Воинская часть) для проведения ППР 24.05.2022 с 08:00 до 16:00 | 24.05.2022 с 9:00 до 13:00 |
| ц.В-2 | ц.В-2, РУ-6кВ ф.15 (в/часть) - планируется отключение для безопасного проведения работ по поверке компонентов АИИСКУЭ. 30.05.2022 с 08:00 до 16:00 | 30.05.2022 с 12:40 до 13:40 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru