Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за январь 2022года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов в январе 2022 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| ПС 110/6кВ Генераторная | ПС 110/6кВ Генераторная ф.4 (Хлебзавод), ф.15 (Мазуля 1,2), ф.20 (Северный поселок) 19.01.2022 с 09:00 до 17:00. Отключить для безопасного производства работ по ремонту, для поверки компонентов системы АИИСКУЭ. | 19.01.2022 Выполнено 9:50. Включены: ф.4 15:23, ф.15 18:15, ф.20 15:23 |
| ПС 110/6кВ Генераторная | ПС 110/6 кВ Генераторная, РУ-6 кВ,ф 2( Город) 19.01.2022 с 08:00 до 16:00 Отключить для поверки компонентов системы АИИСКУЭ. | 19.01.2022 с 8.00 до 15:10 |
| ПС Кислородная | ПС Кислородная, РУ- 6 кВ, ф 6 (Вторчермет (ТП 6)) отсоединить КЛ 6 кВ для В/В испытаний. | 28.01.2022 с 08:00 до 13:00 |
| ПС Кислородная | ПС Кислородная, РУ- 6 кВ, ф 6 (Вторчермет, ТП-6Т) подсоединение кабеля 6кВ ф.6 с последующим включением под напряжение. 28.01.2022 с 13:00 до 17:00 | 28.01.2022 с 13.00 до 15.00 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru